#  ПЕРЕЧЕНЬ

**ОБОРУДОВАНИЯ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ МБОУ**

**ЧУЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.В. ПИЛИПАСА ДЛЯ СОЗДАНИЯ И**

# ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА» СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №   | **Наименование оборудования**   | **Краткие примерные технические характеристики**   | **Количество единиц для общеобразовательных организаций, не являющихся малокомплектными, ед. изм.**  |
| **Естественнонаучная направленность**  |  |
| 1.  | **Общее оборудование (физика, химия, биология)**  |  |
|   |   | Цифровой датчик электропроводности Цифровой датчик рН Цифровой датчик положения Цифровой датчик температуры Цифровой датчик абсолютного давления Цифровой осциллографический датчик Микроскоп: цифровой или оптический с увеличением от 80 X Набор для изготовления микропрепаратов Микропрепараты (набор) Соединительные провода, программное обеспечение, методические указания комплект сопутствующих элементов для опытов по механике комплект сопутствующих элементов для опытов по молекулярной  |   |
|    |    |    |
| 1.1.  | Цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология)  | 3 шт.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для общеобразовательных организаций, не являющихся малокомплектными, ед. изм.**  |
|   |   | физике комплект сопутствующих элементов для опытов по электродинамике комплект сопутствующих элементов для опытов по оптике  |   |
| 1.2.  | Комплект посуды оборудования ученических (физика, биология).  | и для опытов химия, |  Набор чашек Петри Набор инструментов препаровальных Ложка для сжигания веществ  Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16)  Горючее для спиртовок Фильтровальная бумага (50 шт.)  Колба коническая Палочка стеклянная (с резиновым наконечником) Чашечка для выпаривания (выпарительная чашечка)  Мерный цилиндр (пластиковый)  Воронка стеклянная (малая) Стакан стеклянный (100 мл) Газоотводная трубка  |  | 3 шт.  |
| 2.  | **БИОЛОГИЯ**  |  |  |
| 2.1.  | Комплект влажных препаратов демонстрационный  | назначение: демонстрационное, материал контейнера: пластик, герметичная крышка: наличие, крепление экспоната: наличие, консервирующее вещество: наличие, наклейка с наименованием: наличие.  |  1 шт.    |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для общеобразовательных** **организаций, не являющихся малокомплектными, ед. изм.**  |
| №  | **Наименование**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для общеобразовательных**  |
|      | **оборудования**     |  | не менее 10 препаратов из приведенного ниже списка: Влажный препарат "Беззубка" Влажный препарат "Гадюка" Влажный препарат "Внутреннее строение брюхоногого моллюска"  |  **организаций, не являющихся**   **малокомплектными, ед. изм.**   |
|                |                |  |  Гербарий "Культурные растения"Влажный препарат "Внутреннее строение крысы"  Гербарий "Лекарственные растения"Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки"  Гербарий "Медоносные растения"Влажный препарат "Внутреннее строение птицы"  Гербарий "Морфология растений"Влажный препарат "Внутреннее строение рыбы" Гербарий "Основные группы Влажный препарат "Карась" растений" Гербарий "Растительные сообщества"Влажный препарат "Корень бобового растения с клубеньками" Гербарий "Сельскохозяйственные растения"Влажный препарат "Креветка"  |                |
|      |      |  | Гербарий "Ядовитые растения"Влажный препарат "Нереида"  Гербарий к курсу основ по общей биологииВлажный препарат "Развитие костистой рыбы"  |      |
|   |   |  | Влажный препарат "Развитие курицы"  |   |
|   |   |  | Влажный препарат "Сцифомедуза"  |   |
|    |    |  | Влажный препарат "Тритон" Влажный препарат "Черепаха болотная"  |    |
|   |   |  | Влажный препарат "Уж"  |   |
|   |   |  | Влажный препарат "Ящерица"  |   |
| 2.2.  |  Комплект гербариевдемонстрационный  |  Назначение: демонстрационное, основа для крепления: гербарный лист, список экспонатов: наличие не менее 8 гербариев из приведенного ниже списка: Назначение: демонстрационное, основа для крепления: гербарный лист, список экспонатов: наличие не менее 8 гербариев из приведенного ниже списка: Гербарий "Деревья и кустарники" Гербарий "Дикорастущие растения" Гербарий "Кормовые растения"  | 1 шт.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.  | Комплект коллекций демонстрационный (по разным темам курса биологии)  | Назначение: демонстрационное, основа для крепления: наличие, наклейки с наименованием: наличие не менее 10 коллекций из приведенного ниже списка: Коллекция "Голосеменные растения" Коллекция "Обитатели морского дна" Коллекция "Палеонтологическая" Коллекция "Представители отрядов насекомых" количество насекомых: не менее 4 Коллекция "Примеры защитных приспособлений у насекомых" Коллекция "Приспособительные изменения в конечностях насекомых" Коллекция "Развитие насекомых с неполным превращением" Коллекция "Развитие насекомых с полным превращением" Коллекция "Развитие пшеницы" Коллекция "Развитие бабочки" Коллекция "Раковины моллюсков" Коллекция "Семейства бабочек" Коллекция "Семейства жуков" Коллекция "Семена и плоды" Коллекция "Форма сохранности ископаемых растений и животных"  | 1 шт.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для общеобразовательных** **организаций, не являющихся малокомплектными, ед. изм.**  |
|   |   | Набор палеонтологических находок "Происхождение человека" количество моделей: не менее 14  |   |
| 3.  | **ХИМИЯ**  |
| 3.1.  | Демонстрационное оборудование  | Состав комплекта: Аппарат для проведения химических реакций: Назначение: демонстрация химических реакций, поглотитель паров и газов: наличие, материал колбы: стекло Набор для электролиза демонстрационный: Назначение: изучение законов электролиза, сборка модели аккумулятора, емкость: наличие, электроды: наличие Комплект мерных колб малого объема: Назначение: демонстрационные опыты, объем колб: от 100 мл до 2000 мл, количество колб: не менее 10 шт., материал колб: стекло Набор флаконов (250 - 300 мл для хранения растворов реактивов). Назначение: хранение растворов реактивов, количество флаконов: не менее 10 шт., материал флаконов: стекло пробка: наличие Прибор для опытов по химии с электрическим током  | 1 шт.  |
| №  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для общеобразовательных организаций, не являющихся малокомплектными, ед. изм.**  |
|   |   |  | (лабораторный) пробка: наличие, тип прибора: демонстрационный Делительная воронка: Назначение: разделение двух жидкостей по плотности, материал воронки: стекло Установка для перегонки веществ: Назначение: демонстрация очистки вещества, перегонка, колбы, холодильник для охлаждения, аллонж, пробка: наличие, длина установки: не менее 550 мм Прибор для получения газов: назначение: получение газов в малых количествах, состав комплекта: не менее 6 предметов Баня комбинированная лабораторная: Баня водяная: наличие, кольца сменные с отверстиями разного диаметра: наличие, плитка электрическая: наличие Фарфоровая ступка с пестиком: Назначение: для размельчения крупных фракций веществ и приготовления порошковых смесей Комплект термометров (0 - 100 С; 0 - 360 С)  |   |
| 3.2.  | Комплект химическихреактивов  |  Состав комплекта:  | 1 шт.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для общеобразовательных** **организаций, не являющихся малокомплектными, ед. изм.**  | **Количество единиц для общеобразовательных** **организаций, являющихся малокомплектными, ед. изм.**  |
|   |   | Набор «Металлы» (алюминий, железо, магний, медь, цинк, олово) Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы» (литий, натрий, кальций) Набор «Огнеопасные вещества» (сера, фосфор (красный), оксид фосфора(У)) Набор «Галогены» (иод, бром) Набор «Галогениды» (алюминия хлорид, аммония хлорид, бария хлорид, железа (III) хлорид, калия йодид, калия хлорид, кальция хлорид, лития хлорид, магния хлорид, меди (II) хлорид, натрия бромид, натрия фторид, натрия хлорид, цинка хлорид) Набор "Сульфаты, сульфиды, сульфиты" (алюминия сульфат, аммония сульфат, железа (II) сульфид, железа (II) сульфат, 7-ми водный, калия сульфат, кобальта (II) сульфат, магния сульфат, меди (II)) сульфат безводный, меди (II) сульфат 5-ти водный, натрия сульфид, натрия сульфит, натрия сульфат, натрия гидросульфат, никеля сульфат Набор "Карбонаты" (аммония карбонат, калия карбонат, меди (II) карбонат основной, натрия карбонат, натрия гидрокарбонат) Набор "Фосфаты. Силикаты" (калия моногидроортофосфат, натрия силикат 9ти водный, натрия ортофосфат трехзамещенный, натрия дигидрофосфат) Набор "Ацетаты. Роданиды. Соединения железа" (калия ацетат, калия ферро(П) гексацианид, калия ферро (III) гексационид, калия роданид, натрия ацетат, свинца ацетат) Набор "Соединения марганца" (калия перманганат, марганца (IV) оксид, марганца (II) сульфат, марганца хлорид) Набор "Соединения хрома" (аммония дихромат, калия дихромат, калия хромат, хрома (III) хлорид 6-ти водный) Набор "Нитраты" (алюминия нитрат, аммония нитрат, калия нитрат, кальция нитрат, меди (II) нитрат, натрия нитрат, серебра  |            |   |
| №  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для общеобразовательных** **организаций, не являющихся малокомплектными, ед. изм.**  |    |
|  | №  | **Наим обор** | **енование удования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  |  | **Количеств общеобраз** | **о единиц для** **овательных** **не являющихся тными, ед. изм.**  |
|   |   |  |  | нитрат) Набор "ИндиНабор "Кисл | каторы" (лакмоид, метиловый оранжевый, фенолфталеин) ородсодержащие органические вещества" (ацетон, глицерин, |    | **организаций, малокомплек** |
|   |   | диэтиловый изобутиловы | эфир, Наборы для моделирования строения органических вещесспирт н-бутиловый, спирт изоамиловый, спирт й, спирт этиловый, фенол, формалин, этиленгликоль,(ученические) не менее 4 шт.  | тв   |   |  |
| 4.  | **ФИЗИКА**  | уксусно-этиловый эфир) Набор "Углеводороды" (бензин, гексан, нефть, |   |  |
| 4.1.  | Оборудов демонстра опытов  | толуол, циклание для Набор "Кис ционныхбензойная, к кислота паль щавелевая) Набор "Угле метиламин г | огескан) Состав комплекта:лоты органические" (кислота аминоуксусная, кислота Столик подъемный: ислота масляная, кислота муравьиная, кислота олеиновая, Тип столика: учебный/лабораторный,митиновая, кислота стеариновая, кислота уксусная, кислота опора, стержень винтовой, винт регулировочный: наличи подъема и опускания столика: наличие воды. Амины" (анилин, анилин сернокислый , Д - глюкоза, электрических схем, частота, Гц: 50,идрохлорид , сахароза) Манометр жидкостной демонстрационный: Назначение: д давления до 300 мм водяного столба выше и ниже давления,  |    е, функция  ля измерения атмосферного | 1    | шт.  |
| 3.3.  | Комплсписка  | ект к | оллекций из Назначение:наличие СоКоллекция "Коллекция "Коллекция "Коллекция "Коллекция "Коллекция "Коллекция "Коллекция "Коллекция "Коллекция " |  демонстрационное, вид упаковки: коробка, описание: стеклянная U-образная трубка на подставке: наличие 1 став комплекта: Коллекция "Волокна"Насос вакуумный с электроприводом: Назначение: создани е Каменный уголь и продукты его переработки"разряжения или избыточного давления в замкнутых объемах, опыты: Металлы и сплавы"кипение жидкости при пониженном давлении, внешнее и внутреннее Минералы и давление и др.горные породы" (49 видов) Минеральные удобрения" Нефть и продукты ее переработки" Пластмассы" Топливо" Чугун и сталь" Каучук" Шкала твердости"  | шт.  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для общеобразовательных** **организаций, не являющихся малокомплектными, ед. изм.**  |
|   |   | Ведерко Архимеда: Назначение: демонстрация действия жидкости на погруженное в нее тело и измерение величины выталкивающей силы, ведерко, тело цилиндрической формы, пружинный динамометр: наличие Огниво воздушное: Назначение: демонстрация воспламенения горючей смеси при ее быстром сжатии, толстостенный цилиндр, поршень на металлическом штоке с рукояткой, подставка для цилиндра: наличие Прибор для демонстрации давления в жидкости: Назначение: демонстрация изменения давления с глубиной погружения, датчик давления, кронштейн для крепления на стенке сосуда: наличие Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебургские полушария): Назначение: демонстрация силы атмосферного давления, создаваемое внутри шаров вакуумметрическое давление: не менее 0,05 МПа, максимальное разрывающее усилие: не менее 90 Н Набор тел равной массы: Назначение: для определения и сравнению плотности различных материалов,  |     |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для общеобразовательных** **организаций, не являющихся малокомплектными, ед. изм.**  |
|   |   | цилиндры из различных материалов: не менее 3 шт., крючки для подвешивания цилиндров: наличие Сосуды сообщающиеся: Назначение: демонстрация одинакового уровня однородной жидкости в сообщающихся между собой сосудах разной формы, сообщающиеся стеклянные трубки разной формы: не менее 3 шт., подставка: наличие штатив, металлическое кольцо с муфтой, шар с цепочкой: наличие, длина цепочки: не менее 80 мм, диаметр шара: не менее 25 мм Цилиндры свинцовые со стругом: Назначение: демонстрация взаимного притяжения между атомами твердых тел, количество одинаковых цилиндров: не менее 2 шт., материал цилиндров: сталь и свинец, крючки для подвешивания: наличие,  |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для общеобразовательных** **организаций, не являющихся малокомплектными, ед. изм.**  |
|   |   | струг, направляющая трубка: наличие Стрелки магнитные на штативах: Назначение: демонстрация взаимодействия полюсов магнитов, ориентации магнита в магнитном поле, намагниченная стрелка: наличие, количество цветов магнита: не менее 2, подставка: наличие Набор демонстрационный «Электростатика» (электроскопы (2 шт.), султан (2 шт.), палочка стеклянная, палочка эбонитовая, штативы изолирующие (2 шт.)  |      |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для общеобразовательных** **организаций, не являющихся малокомплектными, ед. изм.**  |
|   |   | количество лейденских банок: не менее 2, подставка: наличие Комплект проводов: Длина: не менее 500 мм - 4 шт , 250 мм - 4 шт., 100 мм - 8 шт., назначение: для подключения демонстрационных приборов и оборудования к источнику тока, для сборки электрических цепей, включая элементы из работы "Постоянный электрический ток"  |      |
| 4.2.  | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов дляОГЭ)  |  Штатив лабораторный с держателями весы электронные мензурка, предел измерения 250 мл динамометр   цилиндр алюминиевый 34 см3 цилиндр пластиковый 56 см3 (для измерения силы Архимеда) пружина 40 Н/м пружина 10 Н/м грузы по 100 г (6 шт.) груз наборный устанавливает массу с шагом 10 г мерная лента, линейка, транспортир брусок с крючком и нитью направляющая длиной не менее 500 мм. Должны быть обеспечены разные коэффициенты трения бруска по направляющей секундомер электронный с датчиком направляющая со шкалой брусок деревянный с пусковым магнитом нитяной маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити рычаг  | 8 шт.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для общеобразовательных** **организаций, не являющихся малокомплектными, ед. изм.**  |
|   |   | блок подвижный блок неподвижный калориметр термометр источник питания постоянного тока (выпрямитель с выходным напряжением 36-42 В или батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения вольтметр двухпредельный (3 В, 6В) амперметр двухпредельный (0,6А, 3А) резистор 4,7 Ом резистор 5,7 Ом лампочка (4,8 В, 0,5 А) переменный резистор (реостат) до 10 Ом соединительные провода, 20 шт. ключ набор проволочных резисторов plS собирающая линза, фокусное расстояние 100 мм собирающая линза, фокусное расстояние 50мм рассеивающая линза, фокусное расстояние -75 мм экран оптическая скамья слайд «Модель предмета» осветитель полуцилиндр с планшетом с круговым транспортиром Прибор для изучения газовых законов Капилляры Дифракционная решетка 600 штрихов/мм Дифракционная решетка 300 штрихов/мм Зеркало Лазерная указка  |    |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для общеобразовательных** **организаций, не являющихся малокомплектными, ед. изм.**  |
|   |   | Поляроид в рамке Щели Юнга Катушка моток Блок диодов Блок конденсаторо Электромагнит Опилки железные в банке  |   |
| **Компьютерное оборудование**  |
| 1  | Ноутбук  | Форм-фактор: ноутбук; Жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие; Русская раскладка клавиатуры: наличие; Диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов; Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; Количество ядер процессора: не менее 4; Количество потоков: не менее 8; Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц; Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц; Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности расширения): не менее 24 Гбайт; Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов; Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг; Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трех свободных; Внешний интерфейс LAN (использование переходников не предусмотрено): наличие; Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): VGA, HDMI; Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 802.11n или современнее;  | 3 шт.    |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для общеобразовательных** **организаций, не являющихся малокомплектными, ед. изм.**  |
|   |   | Web-камера: наличие; Манипулятор "мышь": наличие; Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений: наличие.  |      |
| 2  | МФУ (принтер, сканер, копир)  |  Тип устройства: МФУ (функции печати, копирования, сканирования); Формат бумаги: не менее А4; Цветность: черно-белый; Технология печати: лазерная Максимальное разрешение печати: не менее 1200\*1200 точек; Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB.  | 1 шт.  |

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
| **БАЗОВАЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ)**  |
| **Естественнонаучная направленность**  |
| 1.  | Цифровая лаборатория по биологии (ученическая)  | Обеспечивает выполнение лабораторных работ на уроках по биологии в основной школе и проектно-исследовательской деятельности учащихся. Комплектация: Беспроводной мультидатчик по биологии с 6-ю встроенными датчиками: Датчик влажности с диапазоном измерения 0.. .100% Датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 180000 лк Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH Датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +140С Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм Датчик температуры окружающей среды с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +40 Аксессуары: Кабель USB соединительный Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории Цифровая видеокамера с металлическим штативом, разрешение не менее 0,3 Мпикс Программное обеспечение Методические рекомендации не менее 30 работ Упаковка  | 3 шт.  | 2 шт.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
|   |   | Наличие русскоязычного сайта поддержки, наличие видеороликов.  |   |   |
| 2.  | Цифровая лаборатория по химии (ученическая)  |  Обеспечивает выполнение лабораторных работ по химии на уроках в основной школе и проектно-исследовательской деятельности учащихся. Комплектация: Беспроводной мультидатчик по химии с 4-мя встроенными датчиками: Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH Датчик высокой температуры (термопарный) с диапазоном измерения не уже чем от -100 до +900С Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм Датчик температуры платиновый с диапазоном измерения не уже чем от -30 до +120C Отдельные датчики: Датчик оптической плотности 525 нм Аксессуары: Кабель USB соединительный Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории Набор лабораторной оснастки Программное обеспечение Методические рекомендации не менее 40 работ Наличие русскоязычного сайта поддержки Наличие видеороликов.  | 3 шт.  | 2 шт.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
| 3.  | Цифровая лаборатория по физике (ученическая)  | Обеспечивает выполнение экспериментов по темам курса физики. Комплектация: Беспроводной мультидатчик по физике с 6-ю встроенными датчиками: Цифровой датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от - 20 до 120С Цифровой датчик абсолютного давления с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 500 кПа Датчик магнитного поля с диапазоном измерения не уже чем от -80 до 80 мТлДатчик напряжения с диапазонами измерения не уже чем от -2 до +2В ; от -5 до +5В; от -10 до +10В; от -15 до +15В Датчик тока не уже чем от -1 до +1А Датчик акселерометр с показателями не менее чем: ±2 g; ±4 g; ±8 g Отдельные устройства: USB осциллограф не менее 2 канала, +/-100В Аксессуары: Кабель USB соединительный Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy Конструктор для проведения экспериментов Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории Программное обеспечение Методические рекомендации (40 работ) Наличие русскоязычного сайта поддержки Наличие видеороликов.  | 3 шт.     | 2 шт.  |
| **Компьютерное оборудование**  |
| 4.  | Ноутбук  | Форм-фактор: ноутбук;  | 3 шт.  | 2 шт.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
|   |   | Жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие; Русская раскладка клавиатуры: наличие; Диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов; Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; Количество ядер процессора: не менее 4; Количество потоков: не менее 8; Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц; Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц; Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности расширения): не менее 24 Гбайт; Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов; Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг; Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трех свободных; Внешний интерфейс LAN (использование переходников не предусмотрено): наличие; Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): VGA, HDMI; Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 802.11n или современнее; Web-камера: наличие; Манипулятор "мышь": наличие; Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений:  |     |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
|   |   | наличие.  |   |   |
| 5.  | МФУ (принтер, сканер, копир)  | Тип устройства: МФУ (функции печати, копирования, сканирования); Формат бумаги: не менее А4; Цветность: черно-белый; Технология печати: лазерная Максимальное разрешение печати: не менее 1200\*1200 точек; Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB.  | 1 шт.  | 1 шт.  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**  |   |
| **Естественнонаучная направленность**  |   |
| 1.  | Цифровая лаборатория по биологии (ученическая)  | Обеспечивает выполнение лабораторных работ на уроках по биологии в основной школе и проектно-исследовательской деятельности учащихся. Комплектация: Беспроводной мультидатчик по биологии с 6-ю встроенными датчиками: Датчик влажности с диапазоном измерения 0.. .100% Датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 180000 лк Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH Датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +140С Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм Датчик температуры окружающей среды с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +40 Аксессуары: Кабель USB соединительный Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории  | 1 шт.  | 1 шт.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
|   |   | Цифровая видеокамера с металлическим штативом, разрешение не менее 0,3 Мпикс Программное обеспечение Методические рекомендации не менее 30 работ Упаковка Наличие русскоязычного сайта поддержки, наличие видеороликов.  |   |   |
| 2.  | Цифровая лаборатория по химии (ученическая)  |  Обеспечивает выполнение лабораторных работ по химии на уроках в основной школе и проектно-исследовательской деятельности учащихся. Комплектация: Беспроводной мультидатчик по химии с 4-мя встроенными датчиками: Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH Датчик высокой температуры (термопарный) с диапазоном измерения не уже чем от -100 до +900С Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм Датчик температуры платиновый с диапазоном измерения не уже чем от -30 до +120C Отдельные датчики: Датчик оптической плотности 525 нм Аксессуары: Кабель USB соединительный Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории Набор лабораторной оснастки Программное обеспечение Методические рекомендации не менее 40 работ Наличие русскоязычного сайта поддержки  | 1 шт.  | 1 шт.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
|   |   | Наличие видеороликов.  |   |   |
| 3.  | Цифровая лаборатория по физике (ученическая)  | Обеспечивает выполнение экспериментов по темам курса физики. Комплектация: Беспроводной мультидатчик по физике с 6-ю встроенными датчиками: Цифровой датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от - 20 до 120С Цифровой датчик абсолютного давления с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 500 кПа Датчик магнитного поля с диапазоном измерения не уже чем от -80 до 80 мТл Датчик напряжения с диапазонами измерения не уже чем от -2 до +2В ; от -5 до +5В; от -10 до +10В; от -15 до +15В Датчик тока не уже чем от -1 до +1А Датчик акселерометр с показателями не менее чем: ±2 g; ±4 g; ±8 g Отдельные устройства: USB осциллограф не менее 2 канала, +/-100В Аксессуары: Кабель USB соединительный Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy Конструктор для проведения экспериментов Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории Программное обеспечение Методические рекомендации (40 работ) Наличие русскоязычного сайта поддержки Наличие видеороликов.  | 1 шт.     | 1 шт.  |
| 4.  | Цифровая лаборатория по физиологии  | Обеспечивает проведение исследования по функционированию человеческого организма. Комплектация: Беспроводной мультидатчик  | 1 шт.  | 1 шт.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
|   | (профильный уровень)  | по физиологии с 5-ю встроенными датчиками: Датчик артериального давления (0.250 мм рт. ст.) Датчик пульса с диапазоном измерения не уже чем от 30 до 200 уд/мин Датчик температуры тела с диапазоном измерения не уже чем от +25 до +40С Датчик частоты дыхания с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 100 циклов/мин Датчик ускорения с показателями ±2 g; ±4 g; ±8 g Отдельные устройства: Датчик ЭКГ с диапазоном измерения не уже чем от -300 до +300 мВ) Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH Датчик силомер с диапазоном измерения не уже чем от -40 до 40 Н Датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 180000 лк Аксессуары: Кабель USB соединительный Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy Конструктор для проведения экспериментов Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории Программное обеспечение Методические рекомендации не менее 20 работ Наличие русскоязычного сайта поддержки Наличие видеороликов.  |     |   |
| 5.  | Цифровая лаборатория по экологии  |  Обеспечивает проведение учебного экологического мониторинга инструментальными методами. Набор применяется при изучении экологии, биологии, химии, географии и природоведения, а также для индивидуальных исследования и проектной деятельности школьников.  | 1 шт.  | 1 шт.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
|   |   | Комплектация: Беспроводной мультидатчик по экологическому мониторингу с 8-ю встроенными датчиками: Датчик нитрат-ионов Датчик хлорид-ионов Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH Датчик влажности с диапазоном измерения 0 .1 00 % Датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 180000 лк Датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +140С Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм Датчик температуры окружающей среды с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +50С Отдельные датчики: Датчик звука с функцией интегрирования с диапазоном измерения частот не менее чем от 50 Гц до 8 кГц; Датчик влажности почвы с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 50% Датчик кислорода с диапазоном измерения от 0 до 100% Датчик оптической плотности 525 нм Датчик оптической плотности 470 нм Датчик турбидиметр с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 200 NTU Датчик окиси углерода с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 1000 ppm Аксессуары: Кабель USB соединительный (2 шт.)  |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
|   |   | Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy Стержень для закрепления датчиков в штативе Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории Программное обеспечение Методические рекомендации не менее 20 работ Упаковка Наличие русскоязычного сайта поддержки, наличие видеороликов.  |   |   |
| 6.  | Микроскоп цифровой  | Тип микроскопа: биологический Насадка микроскопа: монокулярная Назначение: лабораторный Метод исследования: светлое поле Материал оптики: оптическое стекло Увеличение микроскопа, крат: 64 — 1280 Окуляры: WF16x Объективы: 4х, 10х, 40хs (подпружиненный) Револьверная головка: на 3 объектива Тип подсветки: зеркало или светодиод Расположение подсветки: верхняя и нижняя Материал корпуса: металл Предметный столик, мм: 90 Источник питания: 220 В/50 Гц Число мегапикселей: 1  | 1 шт.  | 1 шт.  |
| 7.  | Набор ОГЭ по химии  | В набор входят весы лабораторные электронные 200 г, спиртовка лабораторная, воронка коническая, палочка стеклянная, пробирка ПХ- 14 (10 штук), стакан высокий с носиком ВН-50 с меткой (2 штуки), цилиндр измерительный 2-50-2 (стеклянный, с притертой крышкой), штатив для пробирок на 10 гнёзд, зажим пробирочный, шпатель-  | 1 шт.  | 1 шт.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
|   |   | ложечка (3 штуки), набор флаконов для хранения растворов и реактивов (объем флакона 100 мл - 5 комплектов по 6 штук, объем флакона 30 мл - 10 комплектов по 6 штук), цилиндр измерительный с носиком 1-500 (2 штуки), стакан высокий 500 мл (3 штуки), набор ершей для мытья посуды (ерш для мытья пробирок - 3 штуки, ерш для мытья колб - 3 штуки), халат белый х/б (2 штуки), перчатки резиновые химические стойкие (2 штуки), очки защитные, фильтры бумажные (100 штук), горючее для спиртовок (0,33 л). В состав набор входят реактивы: алюминий, железо, соляная кислота, метилоранж, фенолфталеин, аммиак, пероксид водорода, нитрат серебра и другие; в общей сложности - 44 различных веществ, используемых для составления комплектов реактивов при проведении экзаменационных экспериментов по курсу школьной химии.  |    |   |
| 8.  | Учебная лаборатория по нейротехнологии  | В состав входят: Сенсор Тип 1 не менее 1 шт., обеспечивает возможность регистрации сигнала электрической активности мышц (электромиограммы, ЭМГ). Регистрация должна осуществляется неинвазивно, сухими электродами. Возможностью крепления к руке человека, что должно давать возможность регистрировать электрическую активности мышцы в области, над которой располагается крепление. При напряжении мышцы должна быть обеспечена возможность наблюдения пучности сигнала (т.е. присутствие ЭМГ), при расслаблении мышцы - ее отсутствие. Сенсор Тип 2 не менее 1 шт., обеспечивает возможность регистрации сигнала фотоплетизмограммы (ФПГ) оптическим путем, за счет изменения отраженного от кровеносных сосудов света, объем которых изменяется под воздействием пульсовой волны. Сенсор должен быть обеспечен возможностью крепления к подушечке пальца человека.  | 1 шт.  | 1 шт.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
|   |   | Сенсор Тип 3 не менее 1 шт., обеспечивает возможность: регистрации сигнала электрокардиограммы (ЭКГ) не инвазивным способом; регистрации I, II и III отведений; подключения электродов к сенсору с помощью соединительных проводов, оборудованных TouchProof разъемами. Сенсор Тип 4 не менее 1 шт. обеспечивает возможность: регистрации сигнала кожно-гальванической реакции (КГР), регистрация которого осуществляется на постоянном токе; подключения к телу человека с помощью сухих электродов, подключение которых к сенсору осуществляется с помощью TouchProof разъемов. Сенсор Тип 5 не менее 1 шт., обеспечивает возможность: регистрации сигнала электрической активности мозга (ЭЭГ) с помощью сухих неинвазивных электродов; регистрации электрической активности разных долей мозга; подключения электродов к сенсору с помощью соединительных проводов, оборудованных TouchProof разъемами; закрепления электродов на поверхности головы. Сенсор Тип 6 не менее 1 шт., обеспечивает возможность: регистрации сигнала колебания грудной клетки (Сенсор дыхания); определения частоты дыхания. Устройство для сбора данных от сенсоров и передачи на персональный компьютер обеспечивает возможность сбора данных от подключенных к нему сенсоров и отправку полученных данных на ПК. Подключение центрального модуля к ПК с помощью USB-кабеля. Центральный модуль имеет не менее 1 шт,: гальваническую изоляцию от ПК. Центральный модуль обеспечивает возможность одновременного подключения вплоть до 4 сенсоров. Каждый из входов Центрального модуля имеет гальваническую изоляцию (обеспечение межканальной гальванической изоляции). Подключение сенсоров к Центральному  |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
|   |   | модулю осуществляется с помощью специализированных разъемов типа LEMO, обеспечивающих правильность подключения разъема и снижающих риск случайного касания разъемов токопроводящих частей, а также обеспечивающих защиту от несанкционированного подключения к произвольным устройствам. Модуль «Кнопка» не менее 1 шт., обеспечивает возможность: разметки регистрируемых сигналов и отмечать не менее 3 -х различных категории состояний. Устройство, входящее в состав лаборатории, должно обеспечивать возможность регистрации артериального давления. Программное обеспечение (далее - ПО). Должно обеспечивать визуализацию и обработку регистрируемых сигналов. Главное окно программы должно состоять из вкладок, каждая из которых содержит набор графиков, необходимых для отображения требуемой информации. Должна иметься вкладка для одновременного просмотра сигнала со всех сенсоров, одновременно подключенных к Центральному модулю. Это обеспечивает возможность многоканального (полиграфического) режима работы устройства. Также должны иметься вкладки для визуализации сигналов от сенсоров ЭМГ, ФПГ, ЭКГ, КГР, ЭЭГ, сенсора дыхания, кнопки; а также производных графиков, на которых визуализируются специфичные для того или иного сигнала величины. ПО должно давать возможность визуализации и обработки регистрируемых сигналов, а именно: * ЭМГ: визуализация сигнала, спектр сигнала, амплитудный триггер
* ФПГ: визуализация сигнала, спектра сигнала, тахограммы, график пульса
 |      |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
|   |   | * ЭКГ: визуализация сигнала, тахограммы, график пульса
* КГР: визуализация сигнала
* ЭЭГ: визуализация сигнала, спектр сигнала, амплитуда альфа-ритма, амплитуда бета-ритма.
* Сенсор дыхания: визуализация сигнала,
* Кнопка: визуализация сигнала разметки

ПО должно иметь возможность кастомизации и настройки ПО для эффективного отображения графиков: настройка цвета, выбор параметров для анализа, выбор отображаемых графиков, масштабирование графиков. ПО должно иметь возможность записи и воспроизведения регистрируемых сигналов. Возможность настройки параметров фильтрации сигнала с помощью фильтра нижних частот, фильтра высоких частот, полосового фильтра, режекторного фильтра. С целью удобства анализа сигнала, должна иметься возможность записи регистрируемых сигналов в файл, с последующей возможностью их последующего воспроизведения в данном ПО (имитируя регистрацию сигнала в режиме реального времени). В составе: методические материалы для учителя и обучающихся, описание подключения сенсоров лаборатории, инструкции по использованию ПО, описание лабораторных и практических работ, которое в том числе содержит презентационные материалы. Упаковка/коробка лаборатории должна обеспечивать удобное хранение и содержать подсказки для расположения сенсоров и устройств лаборатории для удобного использования преподавателями и обучающимися.  |     |   |
| **Технологическая направленность**  |   |
| 9.  | Образовательный  | Робототехнический набор предназначен для изучения основ  | 1 шт.  | 1 шт.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
|   | конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков  | робототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых для создания робототехнических устройств. Набор представляет собой комплект структурных элементов, соединительных элементов и электротехнических компонентов. Набор позволяет собирать (и программировать собираемые модели), из элементов входящих в его состав, модели мехатронных и робототехнических устройств с автоматизированным управлением, в том числе на колесном ходу, а так же конструкций, основанных на использовании передач (в том числе червячных и зубчатых), а так же рычагов. светодиодный матричный дисплей с белой подсветкой на контроллере Количество портов ввода/вывода на контроллере не менее 6 Количество кнопок не менее 4 Общее количество элементов: не мене 520 шт., в том числе: 1. программируемый блок управления, который может работать автономно и в потоковом режиме;
2. сервомоторы
3. датчик силы
4. датчик расстояния
5. датчик цвета
6. аккумуляторная батарея
7. Пластиковые структурные элементы, включая перфорированные элементы: балки, кубики, оси и валы, соединительные элементы к осям , шестерни, предназначенные для создания червячных и зубчатых передач, соединительные и крепежные элементы;

7) Программное обеспечение, используемое для программирования собираемых робототехнических моделей и устройств, доступно для скачивания из сети Интернет  |     |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
| 10.  | Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике  | Комплект для изучения основ электроники и робототехники Набор должен быть предназначен для проведения учебных занятий по электронике и схемотехнике с целью изучения наиболее распространенной элементной базы, применяемой для инженерно- технического творчества учащихся и разработки учебных моделей роботов. Набор должен позволять учащимся на практике освоить основные технологии проектирования робототехнических комплексов на примере учебных моделей роботов, а также изучить основные технические решения в области кибернетических и встраиваемых систем. В состав комплекта должен входить набор конструктивных элементов для сборки макета манипуляционного робота, комплект металлических конструктивных элементов для сборки макета мобильного робота и т.п. В состав комплекта входит набор электронных компонентов для изучения основ электроники и схемотехники, а также комплект приводов и датчиков различного типа для разработки робототехнических комплексов. В состав комплекта должно входить: моторы с энкодером - не менее 2шт, сервопривод большой - не менее 4шт, сервопривод малый - не менее 2шт, инфракрасный датчик - не менее 3 шт, ультразвуковой датчик - не менее 3 шт, датчик температуры - не менее 1шт, датчик освещенности - не менее 1шт, набор электронных компонентов (резисторы, конденсаторы, светодиоды различного номинала), комплект проводов для беспаечного прототипирования, плата беспаечного прототипирования, аккумулятор и зарядное устройство, . В состав комплекта должен входить программируемый контроллер, программируемый в среде Arduino IDE или аналогичных свободно распространяемых средах разработки. Программируемый контроллер  | 1 шт.   | 1 шт.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
|   |   | должен обладать портами для подключения цифровых и аналоговых устройств, интерфейсами TTL, USART, I2C, SPI, Ethernet, Bluetooth или WiFi. В состав комплекта должен входить модуль технического зрения, представляющий собой вычислительное устройство со встроенным микропроцессором (кол-во ядер - не менее 4шт, частота ядра не менее 1.2 ГГц, объем ОЗУ - не менее 512Мб, объем встроенной памяти - не менее 8Гб), интегрированной камерой (максимальное разрешение видеопотока, передаваемого по интерфейсу USB - не менее 2592x1944 ед.) и оптической системой. Модуль технического зрения должен обладать совместимостью с различными программируемыми контроллерами с помощью интерфейсов - TTL, UART, I2C, SPI, Ethernet. Модуль технического зрения должен иметь встроенное программное обеспечение на основе операционной системы Linux, позволяющее осуществлять настройку системы машинного обучения параметров нейронных сетей для обнаружения объектов, определения их параметров и дальнейшей идентификации. Комплект должен обеспечивать возможность изучения основ разработки программных и аппаратных комплексов инженерных систем, решений в сфере "Интернет вещей", а также решений в области робототехники, искусственного интеллекта и машинного обучения.  |   |   |
| 11.  | Четырёхосевой учебный робот- манипулятор с модульными сменными насадками  | Учебный робот-манипулятор предназначен для освоения обучающимися основ робототехники, для подготовки обучающихся к внедрению и последующему использованию роботов в промышленном производстве. Количество осей робота манипулятора - четыре. Перемещение инструмента в пространстве по трем осям должно управляться шаговыми двигателями. Напряжение питания шаговых  | 1 шт.  | 1 шт.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
|   |   | двигателей не более 12 В. Серводвигатель четвертой оси должен обеспечивать поворот инструмента. Угол поворота манипулятора на основании вокруг вертикальной оси не менее 180 градусов. Для определения положения манипулятора при повороте вокруг вертикальной оси должен использоваться энкодер. Угол поворота заднего плеча манипулятора не менее 90 градусов. Угол поворота переднего плеча манипулятора не менее 100 градусов. Для определения положения заднего и переднего плеч манипулятора должен использоваться гироскоп. Угол поворота по четвертой оси не менее 180 градусов. Должна быть возможность оснащения сменными насадками (например, держатель карандаша или фломастера, присоска с серводвигателем, механическое захватное устройство с серводвигателем, устройство для лазерной гравировки или устройство для 3D-печати). Должна быть возможность подключения дополнительных устройств (например, транспортера, рельса для перемещения робота, пульта управления типа джойстик, камеры машинного зрения, оптического датчика, модуля беспроводного доступа. Робот-манипулятор должен обеспечивать перемещение насадки в пространстве, активацию насадки, возможность получения сигналов от камеры и датчиков, возможность управления дополнительными устройствами. Материал корпуса - алюминий. Диаметр рабочей зоны (без учета навесного инструмента и четвертой оси) не менее 320 мм. Интерфейс подключения - USB. Должен иметь возможность автономной работы и внешнего  |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
|   |   | управления. Управляющий контроллер должен быть совместим со средой Arduino. Управляющий контроллер совместим со средой программирования Scratch, и языком программирования С. Должен обеспечивать поворот по первым трем осям в заданный угол и на заданный угол, поворот по четвертой оси на заданный угол, движение в координаты X, Y, Z, перемещение на заданное расстояние по координатам X, Y, Z, передачу данных о текущем положении углов, передачу данных о текущих координатах инструмента. Должен поддерживать перемещение в декартовых координатах и углах поворота осей, с заданной скоростью и ускорением. Типы перемещений в декартовых координатах: движение по траектории, движение по прямой между двумя точками, перепрыгивание из точки и точку (перенос объекта).  |   |   |
| 12.  | Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов  | Образовательный комплект должен быть предназначен для изучения робототехнических технологий, основ информационных технологий и технологий промышленной автоматизации, а также технологий прототипирования и аддитивного производства. В состав комплекта должно входить: 1. Интеллектуальный сервомодуль с интегрированной системой управления, позволяющей объединять сервомодули друг с другом по последовательному интерфейсу - не менее 6шт;
2. Робототехнический контроллер модульного типа, представляющий собой одноплатный микрокомпьютер с операционной системой Linux, объединенный с периферийным контроллером с помощью платы расширения. Робототехнический контроллер должен удовлетворять техническим характеристикам: кол-во ядер встроенного микрокомпьютера - не менее 4, тактовая частота ядра - не менее 1,2
 | 1 шт.  | 1 шт.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
|   |   | ГГц, объем ОЗУ - не менее 512 Мб, наличие интерфейсов - SPI, I2C, I2S, TTL, UART, PWM, цифровые и аналоговые порты для подключения внешних устройств, а также WiFi или Bluetooth для коммуникации со внешними устройствами. Робототехнический контроллер должен обеспечивать возможность программирования с помощью средств языков С/С++, Python и свободно распространяемой среды Arduino IDE, а также управления моделями робототехнических систем с помощью среды ROS. 1. Вычислительный модуль со встроенным микроконтроллером - не менее 1шт. Вычислительный модуль должен обладать встроенными цифровыми портами - не менее 12шт и аналоговыми портами- не менее 12шт. Вычислительный модуль должен обладать встроенным модулем беспроводной связи типа Bluetooth и WiFi для создания аппаратнопрограммных решений и "умных/смарт"-устройств для разработки решений "Интернет вещей".

Вычислительный модуль должен обладать совместимостью с периферийными платами для подключения к сети Ethernet и подключения внешней силовой нагрузки. 1. Модуль технического зрения, представляющий собой устройство на базе вычислительного микроконтроллера и интегрированной камеры, обеспечивающее распознавание простейших изображений на модуле за счет собственных вычислительных возможностей - не менее 1шт; Модуль технического зрения должен обеспечивать возможность осуществлять настройку экспозиции, баланса белого, HSV составляющих, площади обнаруживаемой области изображения, округлости обнаруживаемой области изображения, положение обнаруживаемых областей относительно друг друга

Модуль технического зрения должен иметь встроенные интерфейсы -  |          |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
|   |   | SPI , UART, I2C или TTL для коммуникации друг с другом или внешними устройствами. 1. Комплект конструктивных элементов из металла для сборки модели манипуляторов - не менее 1шт;
2. Комплект элементов для сборки вакуумного захвата - не менее 1шт. Образовательный робототехнический комплект должен содержать набор библиотек трехмерных моделей для прототипирования моделей мобильных и манипуляционных роботов различного типа. В состав комплекта должны входить инструкции и методические указания по разработке трехмерных моделей мобильных роботов, манипуляционных роботов с различными типами кинематики (угловая кинематика, плоско-параллельная кинематика, дельта-кинематика, SCARA или рычажная кинематика, платформа Стюарта и т.п.). Образовательный робототехнический комплект должен содержать инструкции по проектированию роботов, инструкции и методики осуществления инженерных расчетов при проектировании (расчеты нагрузки и моментов, расчет мощности приводов, расчет параметров кинематики и т.п.), инструкции по разработке систем управления и программного обеспечения для управления роботами, инструкции и методики по разработке систем управления с элементами искусственного интеллекта и машинного обучения.
 |   |   |
| **Компьютерное оборудование**  |
| 13.  | Ноутбук  | Форм-фактор: ноутбук; Жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие; Русская раскладка клавиатуры: наличие; Диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов; Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей;  | 1 шт.   | 1 шт.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
|   |   | Количество ядер процессора: не менее 4; Количество потоков: не менее 8; Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц; Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц; Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности расширения): не менее 24 Гбайт; Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов; Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг; Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трех свободных; Внешний интерфейс LAN (использование переходников не предусмотрено): наличие; Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): VGA, HDMI; Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 802.11n или современнее; Web-камера: наличие; Манипулятор "мышь": наличие; Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений: наличие.  |   |   |
| 14.  | Тележка-хранилище ноутбуков  | тип корпуса: метал; возможность безопасного защищенного замком хранения ноутбуков: наличие;  | 1 шт.  | 1 шт.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования**  | **Краткие примерные технические характеристики**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(общеобразовательные организации, не являющиеся** **малокомплектным), ед. изм.**  | **Количество единиц для профильного комплекта** **(малокомплектные общеобразовательные организации), ед. изм.**  |
|   |   | возможность зарядки ноутбуков: наличие, поддержка ноутбуков из комплекта поставки; наличие роутера Wi-Fi стандарта 802.11n или современнее: 1 шт. поддержка ноутбуков из комплекта поставки; количество ноутбуков: от 6 штук, поддержка ноутбуков из комплекта поставки; Напряжение питания: 220В\50Гц; Потребляемая мощность, Вт (максимум): 2500; Потребляемый ток, А (максимум): 12; Длина шнура электропитания: от 2,5 метра; Защита от перенапряжения, короткого замыкания: наличие; Колеса для передвижения с тормозом: наличие.  |   |   |